## ЛСР 8
СОГЛАСОВАНО: |  | 8 |  | остановок | по адресу: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УК "ЖЭУ № 1" |  |  | ООО "УК "ЖЭУ № 1" | [5 empty] | Директор ООО СП "Тагиллифтмонтаж"
замена пассажирского лифта на
____________ О.А. Иванкова |  |  | О.А. Иванкова | [5 empty] | ________________И.П.Лазарева
" _____ " ________________ 2021 г. |  |  | Директор | [5 empty] | "______ " _______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. Дружинина, дом 39, подъезд №1
| на | замена пассажирского лифта на 8 остановок по адресу: Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. Дружинина, дом 39, подъезд №1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2370246,96 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________68764 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________229832 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________530164 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1262485 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________24676 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2182,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРмр01-01-010-03 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 НР (26 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (25 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (47 руб.) | шт | 1 | 48.8 | 47.38 |  |  | 49 | 47
2 | ФЕРмр01-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 НР (277 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (495 руб.) СП (267 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (495 руб.) | шт | 1 | 797.43 | 458.59 | 325.08 | 36.22 | 797 | 459 | 325 | 36
3 | ФЕРмр01-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы НР (21 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (20 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (37 руб.) | шт | 1 | 37.66 | 36.56 |  |  | 38 | 37
4 | ФЕРмр01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины НР (165 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (295 руб.) СП (159 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (295 руб.) | шт | 1 | 303.39 | 294.55 |  |  | 303 | 295
5 | ФЕРмр01-01-004-01 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола НР (365 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (651 руб.) СП (352 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (651 руб.) | кабина | 1 | 670.39 | 650.86 |  |  | 670 | 651
6 | ФЕРмр01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины НР (64 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (115 руб.) СП (62 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (115 руб.) | шт | 1 | 118.19 | 114.75 |  |  | 118 | 115
7 | ФЕРмр01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта НР (88 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (158 руб.) СП (85 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (158 руб.) | шт | 1 | 162.67 | 157.93 |  |  | 163 | 158
8 | ФЕРмр01-01-007-02 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование НР (803 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (1434 руб.) СП (774 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (1434 руб.) | система | 1 | 1900.77 | 1379.57 | 479.81 | 54.43 | 1901 | 1380 | 480 | 54
9 | ФЕРмр01-01-007-06 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 НР (-38 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (-68 руб.) СП (-37 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-68 руб.) | этаж | -1 8-9 | 69.6 | 67.57 |  |  | -70 | -68
10 | ФЕРмр01-01-012-01 | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная НР (282 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (503 руб.) СП (272 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (503 руб.) | шт | 8 | 64.78 | 62.89 |  |  | 518 | 503
11 | ФЕРмр01-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг НР (1294 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (2311 руб.) СП (1248 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (2311 руб.) | шт | 8 | 306.91 | 288.92 | 9.32 |  | 2455 | 2311 | 75
12 | ФЕРмр01-01-009-01 | Замена тягового каната НР (424 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (758 руб.) СП (409 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (758 руб.) | шт | 3 | 260.19 | 252.61 |  |  | 781 | 758
13 | ФЕРмр01-01-009-02 | Замена устройства стяжки канатов НР (87 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (156 руб.) СП (84 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (156 руб.) | шт | 1 | 160.84 | 156.16 |  |  | 161 | 156
14 | ФЕРмр01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости НР (46 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (44 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (82 руб.) | шт | 1 | 84.94 | 82.47 |  |  | 85 | 82
15 | ФЕРмр01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости НР (63 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (112 руб.) СП (60 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (112 руб.) | шт | 1 | 115.84 | 112.47 |  |  | 116 | 112
16 | ФЕРмр01-01-009-05 | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости НР (40 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (71 руб.) СП (38 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (71 руб.) | шт | 1 | 72.78 | 70.66 |  |  | 73 | 71
17 | ФЕРмр01-01-030-01 | Замена противовеса при подвеске: трехканатной НР (117 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (209 руб.) СП (113 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (209 руб.) | шт | 1 | 214.87 | 208.61 |  |  | 215 | 209
18 | ФЕРмр01-02-006-01 | Установка фотодатчика реверса НР (132 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (236 руб.) СП (127 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (236 руб.) | шт | 1 | 243.02 | 235.94 |  |  | 243 | 236
19 | ФЕРмр01-01-023-01 | Замена направляющих: кабины НР (494 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (882 руб.) СП (476 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (882 руб.) | м | 24,5 (2,8*7+1,4+3,5) | 37.06 | 35.98 |  |  | 908 | 882
20 | ФЕРмр01-01-023-02 | Замена направляющих: противовеса НР (230 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (410 руб.) СП (221 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (410 руб.) | м | 24,5 (2,8*7+1,4+3,5) | 17.24 | 16.74 |  |  | 422 | 410
21 | ФЕР46-03-014-45 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (6 руб.): 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.) | 100 отверстий | 0.132 | 64.57 | 64.57 |  |  | 9 | 9
22 | ФЕР46-03-014-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45 НР (-2 руб.): 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (-3 руб.) СП (-2 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (-3 руб.) | 100 отверстий | -0.132 | 21.12 | 21.12 |  |  | -3 | -3
23 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (оборудования в приямке, МП) НР (10 руб.): 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.) | 100 отверстий | 0,32 (16+16)/100 | 42.65 | 42.65 |  |  | 14 | 14
24 | ФЕР46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 НР (-3 руб.): 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (-4 руб.) СП (-2 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (-4 руб.) | 100 отверстий | -0,32 -(16+16)/100 | 12.32 | 12.32 |  |  | -4 | -4
25 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 615,19 = 12 715,19 - 1 x 10 100,00 НР (32 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (48 руб.) СП (24 руб.): 50%=65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (48 руб.) | т | 0,014268 164*0,087/1000 | 3469.76 | 3386.31 | 79.98 | 11.44 | 50 | 48 | 1
26 | ФССЦ-01.7.15.02-0021 | Болт анкерный диаметр 12 мм | шт | 164 | 2.9 |  |  |  | 476
27 | ФЕРмр01-01-012-04 | Замена поста «Ревизия» НР (39 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (70 руб.) СП (38 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (70 руб.) | пост | 1 | 72.42 | 70.31 |  |  | 72 | 70
28 | ФЕРмр01-02-012-02 | Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции) НР (64 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (115 руб.) СП (62 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (115 руб.) | шт | 2 | 59.45 | 57.72 |  |  | 119 | 115
29 | ФЕРмр01-02-012-01 | Установка шунта: точной остановки кабины НР (46 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (44 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (82 руб.) | шт | 8 | 10.55 | 10.24 |  |  | 84 | 82
30 | ФЕРмр01-01-036-01 | Замена подвесного кабеля НР (183 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (327 руб.) СП (177 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (327 руб.) | кабель | 3 | 112.36 | 109.09 |  |  | 337 | 327
31 | ФЕРмр01-01-036-01 | Демонтаж подвесного кабеля НР (73 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (131 руб.) СП (71 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (131 руб.) | кабель | 2 | 67.42 | 65.45 |  |  | 135 | 131
32 | ФЕРмр01-04-003-01 | Балансировка системы «кабина-противовес» НР (81 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (144 руб.) СП (78 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (144 руб.) | система | 1 | 148.11 | 143.8 |  |  | 148 | 144
Раздел 2. Электромонтажные работы
Машинное помещение, освещение
33 | ФЕРм08-02-409-09 | Монтаж Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР (9 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (14 руб.) | 100 м | 0,1 10/100 | 156.33 | 139.54 |  |  | 16 | 14
34 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 10 | 3.24 |  |  |  | 32
35 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (4 руб.) | 100 м | 0,07 7 / 100 | 68.77 | 50.67 | 3.62 | 0.5 | 5 | 4
36 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 НР (1 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (2 руб.) | 100 м | 0,03 3 / 100 | 87.25 | 59.13 | 5.43 | 0.76 | 3 | 2
37 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 (освещение+розетка в приямк) | 1000 м | 0,00714 (7*1,02) / 1000 | 4832.12 |  |  |  | 35
38 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м | 0,00306 (3*1,02) / 1000 | 4814.02 |  |  |  | 15
39 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР (1 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (2 руб.) | 100 шт | 0,03 3 / 100 | 50.24 | 49.3 | 0.94 | 0.41 | 2 | 2
40 | ФЕРм08-03-593-09 | Светильник: местного освещения НР (13 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (20 руб.) | 100 шт | 0.03 | 1106.93 | 676.94 | 18.11 | 2.51 | 33 | 20 | 1
41 | ФССЦ-20.3.03.04-0077 | Светильник настенный (IP 54) типа НПП 03х100 | шт | 3 | 32.04 |  |  |  | 96
42 | ФССЦ-20.3.02.12-0001 | Лампа энергосберегающая 20W 4200K Е27 | шт | 3 | 14.57 |  |  |  | 44
43 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток НР (1 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (1 руб.) | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 45.55 | 45.55 |  |  | 1 | 1
44 | ФЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР (2 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (3 руб.) | 100 шт | 0.01 | 456.45 | 348.49 | 4.77 | 0.64 | 5 | 3
45 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0,1 1 / 10 | 88.8 |  |  |  | 9
46 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР (2 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (3 руб.) | 100 шт | 0.01 | 454.03 | 342.84 | 4.77 | 0.64 | 5 | 3
47 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,01 1/100 | 899 |  |  |  | 9
Шахта лифта
48 | ФЕРм08-02-401-01 | Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта НР (161 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (240 руб.) СП (142 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (240 руб.) | 100 м | 0,61 (24,5/2+3,0)*4/100 | 630.11 | 388.03 | 52.26 | 5.02 | 384 | 237 | 32 | 3
49 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля НР (11 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (18 руб.) | 100 м | 0,245 (7*2,8+3,5+1,4)/100 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.14 | 18 | 18
50 | ФЕРм08-02-401-01 | Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР (72 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (108 руб.) СП (64 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (108 руб.) | 100 м | 0,275 (7*2,8+3,5+1,4+3,0)/100 | 630.11 | 388.03 | 52.26 | 5.02 | 173 | 107 | 14 | 1
51 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,0275 ((7*2,8+3,5+1,4+3,0)) / 1000 | 6920.41 |  |  |  | 190
52 | ФЕРр67-1-3 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 НР (13 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (22 руб.) | 100 м | 0,21 (2*8+5*1)/100 | 106.94 | 106.94 |  |  | 22 | 22
53 | ФЕРм08-02-413-01 | Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 2м х 8 эт+5 приямок х 1м НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.) | 100 м | 0,21 (2*8+5*1)/100 | 249.01 | 151.9 | 32.6 | 4.52 | 52 | 32 | 7 | 1
54 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (4дш)*8эт+10 (1-й этаж) НР (43 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (64 руб.) СП (38 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (64 руб.) | 100 шт | 0,42 (4*8+10)/100 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 107 | 64 | 1
55 | ФЕРмр01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты НР (105 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (188 руб.) СП (102 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (188 руб.) | этаж | 8 | 24.25 | 23.54 |  |  | 194 | 188
56 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (по шахте + МП) НР (59 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (88 руб.) СП (52 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (88 руб.) | 100 м | 0,553 ((24,5+(0,85*8)+((1,7+1,55)*2*2)+1,0+10)) / 100 | 718.3 | 155.1 | 54.28 | 4.27 | 397 | 86 | 30 | 2
57 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток НР 60%=85%*0,7 от ФОТ СП 59%=65%*0,9 от ФОТ | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 45.55 | 45.55
58 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (выключатель поставляется с лифтов) НР (2 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (3 руб.) | 100 шт | 0.01 | 424.07 | 313.47 | 4.77 | 0.64 | 4 | 3
59 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР (2 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (3 руб.) | 100 шт | 0.01 | 454.03 | 342.84 | 4.77 | 0.64 | 5 | 3
60 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,01 1/100 | 899 |  |  |  | 9
Освещение шахты
61 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля НР (11 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (18 руб.) | 100 м | 0,245 24,5 / 100 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.14 | 18 | 18
62 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР (76 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (114 руб.) СП (67 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (114 руб.) | 100 м | 0,29 (24,5-0,5+5,0) / 100 | 630.11 | 388.03 | 52.26 | 5.02 | 183 | 113 | 15 | 1
63 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,02958 (29*1,02) / 1000 | 4832.12 |  |  |  | 143
64 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 9 | 20.7 |  |  |  | 186
65 | ФЕРм08-03-593-09 | Светильник: местного освещения НР (41 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (61 руб.) СП (36 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (61 руб.) | 100 шт | 0,09 9/100 | 1106.93 | 676.94 | 18.11 | 2.51 | 100 | 61 | 2
66 | ФССЦ-20.3.03.04-0077 | Светильник настенный (IP 54) морской, типа НПП 03х100 | шт | 9 | 32.04 |  |  |  | 288
67 | ФССЦ-20.3.02.12-0001 | Лампа энергосберегающая 20W 4200K Е27 | шт | 9 | 14.57 |  |  |  | 131
Раздел 3. Строительные работы
Демонтаж-монтаж дверей и люка МП.
68 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП) НР (36 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (63 руб.) | м2 | 2,53 0,8*0,8+0,9*2,100 | 56.14 | 23 | 15.13 | 2.07 | 142 | 58 | 38 | 5
69 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП) НР (51 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (90 руб.) СП (59 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (90 руб.) | м2 | 2,53 0,8*0,8+0,9*2,1 | 80.19 | 32.86 | 21.62 | 2.96 | 203 | 83 | 55 | 7
Строительные работы в МП, шахте лифта
70 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки потолков НР (7 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (13 руб.) | 100 м2 | 0,063 3,0*3,0*0,7/100 | 229.85 | 209.09 | 3.13 | 1.35 | 14 | 13
71 | ФЕРр61-4-9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (30 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (55 руб.) СП (25 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (55 руб.) | 100 м2 | 0,027 3,0*3,0*0,3/100 | 3249.37 | 2029.64 | 22.51 | 9.72 | 88 | 55 | 1
72 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску 1 173,99 = 192,05 + 0,052 x 18 883,39 НР (11 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (17 руб.) | 100 м2 | 0,09 3,0*3,0/100 | 1229.59 | 190.63 | 9.33 | 1.77 | 111 | 17 | 1
73 | ФЕР11-01-011-01 | Разбока стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол МП) НР (22 руб.): 77%=123%*0.9 * 0,7 от ФОТ (28 руб.) СП (16 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ (28 руб.) | 100 м2 | 0,0836 (3,0*3,0-0,8*0,8)/100 | 364.39 | 312.06 | 52.33 | 20.58 | 30 | 26 | 4 | 2
74 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения) 1 453,34 = 334,81 + 2,04 x 548,30 НР (27 руб.): 77%=123%*0.9 * 0,7 от ФОТ (35 руб.) СП (20 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ (35 руб.) | 100 м2 | 0,0836 (3,0*3,0-0,8*0,8)/100 | 1582.56 | 390.07 | 65.42 | 25.73 | 132 | 33 | 5 | 2
75 | ФЕРр62-6-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% 308,69 = 188,46 + 0,0103 x 11 672,90 НР (5 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (4 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (9 руб.) | 100 м2 | 0,0836 (3,0*3,0-0,8*0,8)/100 | 308.69 | 102.82 | 5.76 | 1.81 | 26 | 9
76 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки стен НР (23 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (41 руб.) СП (18 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (41 руб.) | 100 м2 | 0,1968 ((3,0*2,5*4-0,9*2,1)*0,7)/100 | 229.85 | 209.09 | 3.13 | 1.35 | 45 | 41 | 1
77 | ФЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (84 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (153 руб.) СП (69 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (153 руб.) | 100 м2 | 0,0843 ((3,0*2,5*4-0,9*2,1)*0,3)/100 | 2943.87 | 1799.2 | 20.94 | 9.05 | 248 | 152 | 2 | 1
78 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (19 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (34 руб.) | 100 м2 | 0,01 1/100 | 5751.96 | 3436.05 | 36.26 | 15.66 | 58 | 34
79 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 154,65 = 172,71 + 0,052 x 18 883,39 НР (33 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (50 руб.) СП (21 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (50 руб.) | 100 м2 | 0,2911 (3,0*2,5*4-0,9*2,1+1)/100 | 1204.48 | 170.83 | 8.36 | 1.61 | 351 | 50 | 2
80 | ФЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 523,80 = 205,13 + 0,0273 x 11 672,90 НР (3 руб.): 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.) | 100 м2 | 0.04 | 562.31 | 135.72 | 3.42 | 0.74 | 22 | 5
81 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов (тумбы) НР (14 руб.): 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.) | м3 | 0.27 | 220.58 | 73.27 | 147.31 |  | 60 | 20 | 40
82 | ФЕР11-01-011-01 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок) 1 778,89 = 334,81 + 2,04 x 707,88 НР (8 руб.): 77%=123%*0.9 * 0,7 от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ (10 руб.) | 100 м2 | 0,0272 (1,7*1,6) / 100 | 364.39 | 312.06 | 52.33 | 20.58 | 10 | 9 | 1 | 1
83 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ( приямок, толщина стяжки 50 мм) 1 453,34 = 334,81 + 2,04 x 548,30 НР (9 руб.): 77%=123%*0.9 * 0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.) | 100 м2 | 0,0272 1,7*1,6/100 | 1582.56 | 390.07 | 65.42 | 25.73 | 43 | 11 | 2 | 1
84 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 НР (2 руб.): 77%=123%*0.9 * 0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.) | 100 м2 | 0,0272 (1,7*1,6) / 100 | 96.94 | 28.9 | 68.04 | 25.56 | 3 | 1 | 2 | 1
85 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж обрамлений дверей шахты НР (43 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (76 руб.) | т | 0,13712 17,14*8/1000 | 799.64 | 548.55 | 169.13 | 5.73 | 110 | 75 | 23 | 1
86 | ФССЦ-07.2.07.13-0011 | Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. | т | 0,13712 17,14*8/1000 | 9266.73 |  |  |  | 1271
87 | ФЕРр61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (шахта) НР (31 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (56 руб.) СП (25 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (56 руб.) | 100 м2 | 0.04 | 2553.1 | 1391.91 | 20.94 | 9.05 | 102 | 56 | 1
88 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лестница в приямок) НР (3 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.) | т | 0.015 | 967.32 | 262.42 | 704.9 | 82.4 | 15 | 4 | 11 | 1
89 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лестницра в приямок) 8 602,48 = 1 031,48 + 1 x 7 571,00 НР (5 руб.): 57%=90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.) | т | 0.015 | 9041.38 | 374.89 | 1007 | 117.72 | 136 | 6 | 15 | 2
90 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.015 | 7571 |  |  |  | 114
91 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | 1 т груза | 1,244 1,2404+0,0036 | 42.98 |  | 42.98 |  | 53 |  | 53
92 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | 1 т груза | 1,244 1,2404+0,0036 | 13.38 |  | 13.38 |  | 17 |  | 17
Раздел 4. Восстановление лифтовой диспетчерской связи
93 | ФЕРм11-03-001-01 | Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) НР (2 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (3 руб.) | шт | 2 | 1.55 | 1.55 |  |  | 3 | 3
94 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты) НР (3 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (5 руб.) | шт | 1 | 6.25 | 5.16 |  |  | 6 | 5
95 | ФЕРмр01-02-003-01 | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (лифтовой блок) НР (62 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (110 руб.) СП (59 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (110 руб.) | шт | 1 | 113.22 | 109.92 |  |  | 113 | 110
96 | ФЕРмр01-02-003-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02 НР (-2 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (-4 руб.) СП (-2 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-4 руб.) | этаж | -1 8-9 | 3.94 | 3.83 |  |  | -4 | -4
97 | ФЕРм10-04-101-07 | Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины) НР (3 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (5 руб.) | шт | 1 | 5.44 | 5.44 |  |  | 5 | 5
98 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении НР (12 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (18 руб.) | шт | 1 | 18.14 | 18.14 |  |  | 18 | 18
99 | ФЕРмр01-01-035-14 | Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке НР (9 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (16 руб.) | коробка | 1 | 16.25 | 15.78 |  |  | 16 | 16
100 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей НР (4 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (8 руб.) | шт | 1 | 9.96 | 8.08 |  |  | 10 | 8
101 | ФЕРм10-01-055-09 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной НР (4 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (8 руб.) | 100 м | 0.05 | 736.83 | 157.81 | 66.59 | 7.44 | 37 | 8 | 3
102 | ФССЦ-21.2.02.05-0101 | Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм | 1000 м | 0,00515 5*1,03/1000 | 480 |  |  |  | 2
103 | ФЕРмр01-01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом НР (4 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (8 руб.) | шт | 14 | 0.56 | 0.54 |  |  | 8 | 8
104 | ФЕРм10-01-051-34 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке НР (1 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (1 руб.) | 100 концов жил | 0,05 5 / 100 | 32.7 | 29.82 |  |  | 2 | 1
Раздел 5. Пусконаладочные работы
105 | ФЕРп01-14-025-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами НР (3195 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (6945 руб.) СП (2500 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (6945 руб.) | лифт | 1 | 6945.15 | 6945.15 |  |  | 6945 | 6945
106 | ФЕРп01-14-025-04 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 НР (-126 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (-273 руб.) СП (-98 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (-273 руб.) | остановка | -2 8-10 | 136.28 | 136.28 |  |  | -273 | -273
107 | ФЕРп01-14-041-01 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ НР (1589 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (3455 руб.) СП (1244 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (3455 руб.) | шт | 1 | 3454.68 | 3454.68 |  |  | 3455 | 3455
108 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (диспетчерская связь) НР (60 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (130 руб.) СП (47 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (130 руб.) | система | 1 | 130.22 | 130.22 |  |  | 130 | 130
Раздел 6. Полное техническое освидетельствование лифта, декларация соответствия
109 | ФЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки НР (305 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (662 руб.) СП (238 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (662 руб.) | лифт | 1 | 682.33 | 662.46 |  |  | 682 | 662
110 | ФЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 НР (182 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (396 руб.) СП (143 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (396 руб.) | остановка | 6 8-2 | 67.98 | 66 |  |  | 408 | 396
111 | ФЕРмр01-05-008-01 | Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов НР (503 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (1094 руб.) СП (394 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (1094 руб.) | лифт | 1 | 1126.8 | 1093.98 |  |  | 1127 | 1094
112 | ФЕРмр01-05-007-01 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта НР (217 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (471 руб.) СП (170 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (471 руб.) | лифт | 1 | 484.77 | 470.65 |  |  | 485 | 471
Раздел 7. Оборудование и материалы
113 О | Коммерческое предложение | Лифт пассажирский г/п400кг на 8 этажей с системой управления на микропросессорном устройстве ПЗ=1443828/1,2/4,83 | шт. | 1 | 259659,86 1443828/1,2/4,83 |  |  |  | 259660
114 О | Коммерческое предложение | Лифтовой блок ЛБ 6 ПЗ=7990,00/4,83 | шт. | 1 | 1724,31 7990,00/4,83 |  |  |  | 1724
Раздел 8. Оборудование и материалы
115 | Коммерческое предложение | Дверь противопожарная ЕI 60 МАТ=15900,00/8,79 | шт. | 1 | 1827,9 15900,00/8,79 |  |  |  | 1828
116 | Коммерческое предложение | Люк противопожарный ЕI 60 МАТ=9000,00/8,79 | шт. | 1 | 1034,66 9000,00/8,79 |  |  |  | 1035
117 | Коммерческое предложение | Переговорный комплект кабины лифта МАТ=535,00/8,79 | шт. | 1 | 61,78 535,00/8,79 |  |  |  | 62
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 295185 | 24554 | 1260 | 122
Накладные расходы | [8 empty] | 12654
Сметная прибыль | [8 empty] | 11036
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 195120
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | [8 empty] | 36487
Итого по разделу 3 Строительные работы | [8 empty] | 37621
Итого по разделу 4 Восстановление лифтовой диспетчерской связи | [8 empty] | 3657
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 420777
Итого по разделу 6 Полное техническое освидетельствование лифта, декларация соответствия | [8 empty] | 109387
Итого по разделу 7 Оборудование и материалы | [8 empty] | 1262485
Итого по разделу 8 Оборудование и материалы | [8 empty] | 25711
Итого | [8 empty] | 2091245
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 7987
Машины и механизмы | [8 empty] | 1260
ФОТ | [8 empty] | 24676
Оборудование | [8 empty] | 261384
Накладные расходы | [8 empty] | 12654
Сметная прибыль | [8 empty] | 11036
Компенсация НДС на оборудование 261384*0,2*4,83 | [8 empty] | 252496.94
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел1)(РАЗДЕЛ1.МАТ+(РАЗДЕЛ1.ЭМ-РАЗДЕЛ1.ЗПМ)+РАЗДЕЛ1.НР*0,1712+РАЗДЕЛ1.СП*0,15)*0,2*8,79 | [8 empty] | 5792.72
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел2)(РАЗДЕЛ2.МАТ+(РАЗДЕЛ2.ЭМ-РАЗДЕЛ2.ЗПМ)+РАЗДЕЛ2.НР*0,1712+РАЗДЕЛ2.СП*0,15)*0,2*8,79 | [8 empty] | 3699.45
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел3)(РАЗДЕЛ3.МАТ+(РАЗДЕЛ3.ЭМ-РАЗДЕЛ3.ЗПМ)+РАЗДЕЛ3.НР*0,1712+РАЗДЕЛ3.СП*0,15)*0,2*8,79 | [8 empty] | 4857.84
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел4)(РАЗДЕЛ4.МАТ+(РАЗДЕЛ4.ЭМ-РАЗДЕЛ4.ЗПМ)+РАЗДЕЛ4.НР*0,1712+РАЗДЕЛ4.СП*0,15)*0,2*8,79 | [8 empty] | 123.35
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел5)(РАЗДЕЛ5.МАТ+(РАЗДЕЛ5.ЭМ-РАЗДЕЛ5.ЗПМ)+РАЗДЕЛ5.НР*0,1712+РАЗДЕЛ5.СП*0,15)*0,2*22,54 | [8 empty] | 6138.42
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел6)(РАЗДЕЛ6.МАТ+(РАЗДЕЛ6.ЭМ-РАЗДЕЛ6.ЗПМ)+РАЗДЕЛ6.НР*0,1712+РАЗДЕЛ6.СП*0,15)*0,2*8,79 | [8 empty] | 751.09
Возмещение НДС при упрощенной системе налогообложения (Раздел8)(РАЗДЕЛ8.МАТ+(РАЗДЕЛ8.ЭМ-РАЗДЕЛ8.ЗПМ)+РАЗДЕЛ8.НР*0,1712+РАЗДЕЛ8.СП*0,15)*0,2*8,79 | [8 empty] | 5142.15
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2370246.96
Составил:Нач.ПТО ___________________________О.И.Ершова
(должность, подпись, расшифровка)